**Утверждены новые требования комплектации аптечки для оказания первой помощи работникам**

Требованиями установлено, что с 1 сентября 2021 года аптечка для оказания первой помощи работникам комплектуется следующими медицинскими изделиями:

* маска медицинская нестерильная одноразовая (в количестве 10 шт.);
* перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М (2 пары);
* маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования - устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» (1 шт.);
* жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения (на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового и многоразового использования (1 шт.);
* бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см (4 шт.), размером не менее 7 м х 14 см (4 шт.);
* салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 (2 уп.);
* лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см (1 шт.), бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см (10 шт.), не менее 4 х 10 см (2 шт.);
* покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см (2 шт.);
* ножницы для разрезания повязок (1 шт.).

Также в состав аптечки включается инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам.

Ранее действовавшие требования к комплектации аптечек утратят силу с 1 сентября 2021 года на основании приказа Минздрава России от 18.09.2020 № 995н.  
 Новым приказом также определено, что аптечки, произведенные (укомплектованные) до 1 сентября 2021 года, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

[Приказ Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам».](https://rabota-bryanskobl.ru/Documents/Detail/aec6c346-3eea-4ce7-aff5-87a94b678e16)